ООО «СтройИнТех-Липецк»

398059, г.Липецк, ул.Скороходова, 1«Б»

тел.: 8(4742)392-202

тел/факс: 8(4742)234-761

E-mail: inteh-lipetsk@mail.ru

________________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

- Контактные данные и адрес объекта.

| Название компании |  |
| --- | --- |
| Название, назначение объекта |  |
| Местонахождение объекта |  |
| Контактное лицо (ФИО) |  |
| Тел./факс/e-mail для контакта |  |
| Дата заполнения |  |

2. Исходные данные объекта канализования

| Расход сточных вод - суточный - часовой максимальный - часовой средний - пиковый - количество пользователей | _____________________________________ куб. м./сут _______ ___________________________ куб. м./час _____________________________________ куб. м./час _________________________ ____________ м./час ______________________________________ человек |
| --- | --- |
| Наличие КНС на объекте Режим отвода очищенных сточных вод | Да_________ Нет__________ Запроектирована_______ Напорный__________Самотечный_______________ |

3. Характеристика сточных вод подаваемых на очистку

(заполняется обязательно)

| Наименование показателей | Ед. изм. | До очистки | ПДС (расчетный, утвержденный) | После очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | Мг/л |  |  | 4 |
| БПК5 | Мг/л |  |  | 4 |
| ХПК |  |  |  | 30 |
| Температура |  |  |  | 15 |
| Азот Аммонийный | Мг/л |  |  | 2,2 |
| Нитриты | Мг/л |  |  | 3,3 |
| Нитраты | Мг/л |  |  | 45,0 |
| Фосфаты | Мг/л |  |  | 3,5 |
| ПАВ | Мг/л |  |  | 0,5 |

4. Информация по инфраструктуре объекта

(при наличии точек общепита для подбора жироловок)

| Информационные вопросы | Рестораны, столовые, кафе |
| --- | --- |
| Кол-во обслуживаемых посетителей в сут. |  |
| Кол-во моек (разводка канализации – на каждую мойку ставить жир. Или одну общую ?) |  |
| Режим работы кафе: завтрак/обед/ужин (готовят или разогревают) |  |

5. Дополнительная информация и требования

| Уровень автоматизации очистных сооружений (вариант размещения щита управления установки, КНС) и пр. | Установка полностью автоматизирована, управление размещается в помещении возле очистной установки, в качестве обслуживающего персонала достаточно 1 чел. |
| --- | --- |
| Требования к обработке осадка: | механическое обезвоживание__________________________ вывоз ассенизационной машиной_______________________ подсушка на иловых площадках________________________ |
| Нахождение объекта в охранных зонах |  |
| Предполагаемое место сброса очищенных сточных вод или, если есть, ТУ на сброс очищенных стоков. |  |
| Существующие или запроектированные КНС, емкости, наружные сети и т. д. |  |
| Расстояние от площадки очистных сооружений до жилой застройки |  |
| Система канализации (хоз-бытовой, ливневой, промышленных стоков) | Общесплавная_________________________________________ Полная раздельная_____________________________________ Полураздельная________________________________________ |
| Этапность строительства очистных сооружений (зависит от ввода в эксплуатацию (заселения) жилого комплекса, |  |
| Требуемый объем услуг | Изыскания____________________________________________ Проектирование (объем РП)_____________________________ Доставка оборудования_________________________________ Общестроительные работы______________________________ Монтаж технологического оборудования ЛОС____________ Пуско-наладка (выполняется при наличии стоков) ____________________________________________________ |
| Условия/требования для строительства очистных станций: |  |
| Источник финансирования строительства: | Бюджетное финансирование_______________________ Частные инвестиции______________________________ |
| Предполагаемая дата начала строительства очистных сооружений |  |

Заполненный опросный лист высылайте по

электронному адресу: inteh-lipetsk@mail.ru